关于大丰区公安局执法中心空调采购项目的答疑补充(第1次)

各投标单位：

大丰区公安局执法中心空调采购项目补充通知如下:

原招标文件第五章货物需求中货物清单中序号2要求如下：

| 2 | 多联机系统室外机 | 1、参数:制冷量=89.5kw,制热量=100.5kw,制冷功率25.35 kw ，制热功率26.05 kw ，冷媒R410A，(随机配供冷媒管，保温管套，减振垫及PVC排水，通讯线等所有安装辅材。 2、安装形式:落地式 | 2 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现修改为以下内容：

| 2 | 多联机系统室外机 | 1、参数:制冷量=117.5kw,制热量=132.0kw,制冷功率34.31 kw ，制热功率35.40 kw ，冷媒R410A，(随机配供冷媒管，保温管套，减振垫及PVC排水，通讯线等所有安装辅材。 2、安装形式:落地式 | 2 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本次招标其余事项不变。

招标人：盐城市大丰区公安局

招标代理单位：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2017年12月20日